***Załącznik nr 1***

***do***

***UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE***

**Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia**

Zadanie pn.: *„Wymiana 6 dźwigów osobowych na urządzenia spełniające wymogi standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2021 – 2027 w 3 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Swarzędzu, na os. Dąbrowszczaków nr 6, 7 i na os. Czwartaków nr 19”.*

1. Demontaż starego dźwigu wraz z jego utylizacją.

2. Dostawa nowego dźwigu do miejsca wbudowania.

3. Montaż nowego dźwigu wraz z zapewnieniem wszelkich uzgodnień z UDT.

4. Roboty budowlane związane z wymianą dźwigu:

- zabezpieczenie dojść do windy,

- roboty budowlane.

5. Roboty instalacyjne związane z wymianą dźwigu:

- demontaż istniejącego kabla zasilającego windę,

- montaż nowego kabla zasilającego windę.

6. Uczestnictwo w badaniach technicznych z udziałem Dozoru Technicznego.